
                    TG16.5台式高速离心机
[image: image1.png]TG16.5




主要技术性能

·微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。

·触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储。
·液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
·实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
·配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

·采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。离心机获得美国FDA认证。
·具有9个程序升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。
主要技术参数
	型号
	TG16.5

	最高转速
	16500r/min

	最大相对离心力
	23669×g

	转速精度
	±30r/min

	时间设置范围
	 1s～99min59s/1min～99min

	最大容量
	100mlx4

	整机噪音
	＜65dB(A)

	电源
	  AC220V 50Hz 10A

	整机功率
	750W

	外形尺寸
	  330×420×280mm(L×W×H)

	外包装尺寸
	 430×520×390mm(L×W×H)

	重量
	  20kg


转子参数及报价

	主机
	TG16.5

	转子编号
	转子容量
	最高转速
	最大相对离心力
	
	备注

	1号角转子
	1.5/2.2ml×12
	16500r/min
	18930×g
	
	

	2号角转子
	5ml×10/12
	13000r/min
	11400×g
	
	

	3号角转子
	10ml×12
	12000r/min
	14800×g
	
	

	
	15ml×8
	12000r/min
	14800×g
	
	

	4号角转子
	50ml×6
	11000r/min
	13000×g
	
	适用圆底管

	
	50ml×6
	11000r/min
	13000×g
	
	适用尖底管

	5号角转子
	100ml×4
	10000r/min
	11570×g
	
	

	6号水平酶标转子
	2×48孔
	3000r/min
	1400×g
	
	

	7号角转子
	1.5/2.2ml×24
	13200r/min
	16110×g
	
	

	8号角转子
	0.5ml×36/48
	16000r/min
	23669×g
	
	

	9号角转子
	3x8x0.2mlPCR条
	15000r/min
	13800×g
	
	

	10号角转子
	1.5ml/2.2mlx36
	12000r/min
	13813×g
	
	

	11号水平转子
	10ml×4
	6000r/min
	3200×g
	
	


