DZS-708TP型多参数分析仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708TP型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液（20ml） | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 11 | USB延长线A公转A母（0.2米） | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |