DZB-715型便携式原位水质检测仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | DZB-715便携式原位水质监测仪 DZF-44发送器 DJG-2044电导电极（安装在发送器上） DO-966溶解氧电极（安装在发送器上） FG-992A pH电极（安装在发送器上） ORP-502 ORP电极（安装在发送器上） T-822温度电极（安装在发送器上） JB-22搅拌器（安装在发送器上） 搅拌叶轮（安装在发送器上） 开关用磁铁 保险绳15米 充电器LQ-007 电极装卸工具 miniUSB连接线 真空硅脂（7501长城牌） 电极接口O型圈 250mL pH缓冲液4.00、6.86、9.18 250mL电导率溶液1408uS/cm 250mL电导率溶液146uS/cm 30mL ORP标准溶液（粉剂） 30mL零氧校准溶液（粉剂） 30mL DO-966电解液 产品使用说明书 合格证 | 1台 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1个 1个 1根 1个 1个 1根 1瓶 7个 各1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1瓶 1本 1份 |