ZD-1P型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ZD-1P型自动电位滴定仪 ZD-1型便携式数字滴定器 滴定器连接线 加长滴液管(毛细管) 电极架(SC5.108.021) 电极杆(SC5.100.044) 搅拌珠(小) E-201-F型复合电极 pH缓冲液4.00、6.86、9.18 充电器LQ-007 5V/2.4A USB充电线 USB转DB25定制打印线 产品使用说明书及应用示例 产品合格证 触摸笔 | 1台 1台 1根 1套件 1个 1个 3个 1支 各5包 1只 1根 1根 各1本 1本 1支 |