SCH-02B型自动样品进样器（50ml）（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCH-02B型自动样品进样器 | 1台 |
| 2 | JB-23型搅拌器 | 1个 |
| 3 | 50ml杯盘组件 | 1套 |
| 4 | 滴液管，1米 | 1根 |
| 5 | 清洗管，1米 | 1根 |
| 6 | 排液管，1米 | 1根 |
| 7 | 50ml溶液杯 | 30个 |
| 8 | 搅拌珠（Φ5×20） | 30只 |
| 9 | 保险丝Φ5×20（3A） | 2个 |
| 10 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 11 | RS232串口线（DB9母-DB9母），1米 | 1根 |
| 12 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1根 |
| 13 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |