COD-571型化学需氧量（COD）测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD-571型化学需氧量（COD）测定仪 | 1台 |
| 2 | φ16消解比色管（消解温度150℃） | 7支 |
| 3 | 10×10比色皿 | 2只 |
| 4 | 比色管转换件 | 1只 |
| 5 | 比色皿转换件 | 1只 |
| 6 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |