BOD-573型BOD测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD-573型测定仪 | 6 个 |
| 2 | BOD测定仪基座 | 1 台 |
| 3 | BOD培养瓶(580ml/棕色) | 6 个 |
| 4 | 培养瓶架 | 1 个 |
| 5 | 搅拌子(Φ8×50) | 6 个 |
| 6 | 药剂吸收杯(装固体氢氧化钠) | 6 个 |
| 7 | 电源适配器(DC15V/2A) | 1 个 |
| 8 | 塑料镊子(夹取固体氢氧化钠) | 1 支 |
| 9 | 精密PH试纸(PH6.7～7.5) (测试水样PH值) | 1 包 |
| 10 | 使用说明书 | 1 本 |
| 11 | 仪器装箱单 | 1 份 |
| 12 | 产品合格证 | 1 份 |
| 13 | 210mg/L的标准溶液(稀释在1L的纯净水中) | 1套 |
| 14 | 营养盐(稀释在300mL的纯净水中) | 1套 |
| 15 | 缓冲剂(稀释在100mL的纯净水中) | 1套 |
| 16 | 氢氧化钠(做吸收剂和调水质PH；（豆瓣状) | 10克 |
| 17 | 菌种(每次实验取0.2克稀释在100mL的纯净水中) | 2克 |