ORP-30型笔式ORP计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ORP-30型笔式ORP计 | 1台 |
| 2 | ORP校准溶液222mV(40mL) | 1瓶 |
| 3 | 保护套溶液 | 1瓶 |
| 4 | 校准瓶（小） | 2个 |
| 5 | 腕带 | 1条 |
| 6 | AAA电池 | 4节 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |