TR-901土壤ORP计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 土壤ORP测试仪 ORP-901 ORP电极 901-1 参比电极 电极加长杆 附件桶 擦拭布 手提箱 计量专用转接板（含线） 空心杆 空心杆加长杆 ORP校准溶液 饱和氯化钾溶液 50mL烧杯 充电器（含线） 说明书 | 1台 2支 1支 3支 1个 1块 1个 1套 1支 1支 1瓶 1瓶 1个 1个 1份 |