ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪 | 1台 |
| 2 | pCl-1-01型氯离子电极 | 1支 |
| 3 | 217-01型参比电极 | 1支 |
| 4 | 毛细管（SC5.462.023） | 1支 |
| 5 | 输液管(SC5.462.026) | 3根 |
| 6 | 滴定管10ml(SC5.214.088) | 1套 |
| 7 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 8 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 9 | 管接螺帽GS-14A、B | 3套 |
| 10 | 工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 11 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 12 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1只 |
| 13 | 1000ml溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 14 | 保险丝Φ5×20(1A) | 2只 |
| 15 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 16 | USB转串口线 | 1根 |
| 17 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |
| 19 | 水泥氯离子含量成分分析标准样品 | 1瓶 |