JB-31型搅拌器（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB-31型加热搅拌器 | 1台 |
| 2 | 电极固定支架 | 1个 |
| 3 | 电极支架杆 | 1根 |
| 4 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 5 | 国标通用电源线 | 1根 |
| 6 | 保险丝（Φ5×20mm，10A） | 2个 |
| 7 | 搅拌珠（Φ5×20mm、Φ7×30mm、Φ10×60mm） | 各1个 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |