YHBJ-262型便携式pH/ORP计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YHBJ-262型便携式pH/ORP计 | 1台 |
| 2 | 501型 ORP复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 462mV ORP校准试剂 | 1套 |
| 5 | USB充电器 | 1个 |
| 6 | 电极挂架 | 2个 |
| 7 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 8 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |