SJB-802型重金属快速检测仪（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJB-802型重金属快速检测仪 | 1套 |
| 2 | 三电极电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件） | 1盒 |
| 3 | 印刷电极电极包(含802-1和802-2) | 1包 |
| 4 | 底座（SC8.022.109） | 2只 |
| 5 | 测量杯（SC8.382.041） | 3只 |
| 6 | 三电极测量装置(SC5.679.007) （含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） | 1套 |
| 7 | 印刷电极测量装置(SC5.679.006) （含：保护罩，电缆线部件，盖，电机部件） | 1套 |
| 8 | USB充电器 | 1只 |
| 9 | 小米移动电源10000mAh | 1只 |
| 10 | 飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。） | 1只 |
| 11 | USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） | 1根 |
| 12 | USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） | 1根 |
| 13 | 洗耳球（小） | 1个 |
| 14 | 10mL移液管 | 1根 |
| 15 | 20-200μL可调式移液枪 | 1支 |
| 16 | 200-1000μL可调式移液枪 | 1支 |
| 17 | 短柄十字螺丝刀 | 1把 |
| 18 | 软件卡 | 1张 |
| 19 | 使用说明书 | 1本 |
| 20 | 产品合格证 | 1份 |

SJB-802型重金属快速检测仪（配件）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅镉校准液（20mg/L） | 50mL/1瓶 |
| 2 | 锌校准液（20mg/L） | 50mL/ 1瓶 |
| 3 | 铜校准液（20mg/L） | 50mL/ 1瓶 |
| 4 | 铅镉电解液802-B | 50mL/ 1瓶 |
| 5 | 铅镉锌电解液801-A | 125mL/ 1瓶 |
| 6 | 铅镉锌电解液801-B | 125mL/ 1瓶 |
| 7 | 汞电解液 | 125mL/ 1瓶 |
| 8 | 铜电解液 | 125mL/ 1瓶 |
| 9 | 铅镉电解液802-A | 125mL/ 1瓶 |
| 10 | 镀金液 | 250mL/ 1瓶 |
| 11 | 砷电解液 | 500mL/ 1瓶 |
| 12 | 汞清洗液 | 500mL/ 1瓶 |
| 13 | 500mL塑料瓶 | 1只 |
| 14 | 砷校准液(100mg/L) | 20mL/ 1瓶 |
| 15 | 汞校准液(100mg/L) | 20mL/ 1瓶 |
| 16 | 已用镀金液瓶(30mL) 空瓶 | 1只 |
| 17 | 砷还原剂试剂瓶(30mL) 空瓶 | 1只 |
| 18 | 砷校准液（30mL）空瓶 | 1只 |
| 19 | 汞校准液（30mL）空瓶 | 1只 |
| 20 | 砷还原剂包 | 30小包 |
| 21 | 取样杯（SC8.381.007） | 1只 |
| 22 | 改制鱼竿 | 1根 |
| 23 | 尼龙绳 | 3米 |