WZS-190S型浊度计

| - 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | WZS-190S型浊度计 | 1台 |
| - 2 | 494浊度瓶/比色瓶(5只/套) | 1套 |
| - 3 | 长效浊度校准溶液(20-2000NTU) | 1套 |
| - 4 | 通讯线USB A公头转A公头 | 1根 |
| - 5 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| - 6 | 触屏笔(电容屏) | 1支 |
| - 7 | 使用说明书 | 1本 |
| - 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| - 9 | 软件卡 | 1张 |
| - 10 | 合格证 | 1份 |