DGB-428型便携式水质分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | DGB-428型便携式水质分析仪 5号碱性电池 Mini USB通讯连线 200μL~1000μL移液枪 消解比色管（消解温度150℃） 1.0mL枪头 （100只） 25mL玻璃瓶（带刻度） USB电源（5V） Mini USB转DB25公头打印线 50ml玻璃瓶（带刻度） 25ml玻璃瓶（带刻度） REX DC2.0雷磁数据采集软件 合格证 DGB-428产品使用说明书 | 1台 4节 1根 1把 7只 1包 4只 1只 1根 4只 4只 1盘 1份 1本 |